## Sayfa1
Taşıt Fabrikaları ve Tamirhaneleri Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları
Gıda Sanayii Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları |  |  | İçki Sanayii Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları |  |  | Maden Sanayii Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları |  |  | Cam Sanayii Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları |  |  | Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları |  |  | Tekstil Sanayii Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları |  |  | Petrol Sanayii Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları |  |  | Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayiilerinin Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları |  |  | Kimya Sanayii Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları |  |  | Metal Sanayii Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları |  |  | Ağaç Mamulleri ve Mobilya Sanayii Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları |  |  | Seri Makine İmalatı, Elektrik Makineleri ve Techizatı, Yedek Parça Sanayii Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları |  |  | Parametre | Birim | 2 Saatlik Kompozit Numune | Karışık Endüstriyel Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları |  |  | Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları |  |  | Evsel Nitelikli Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları
Parametre | Birim | 2 Saatlik Kompozit Numune | Parametre | Birim | 2 Saatlik Kompozit Numune | Parametre | Birim | 2 Saatlik Kompozit Numune | Parametre | Birim | 2 Saatlik Kompozit Numune | Parametre | Birim | 2 Saatlik Kompozit Numune | Parametre | Birim | 2 Saatlik Kompozit Numune | Parametre | Birim | 2 Saatlik Kompozit Numune | Parametre | Birim | 2 Saatlik Kompozit Numune | Parametre | Birim | 2 Saatlik Kompozit Numune | Parametre | Birim | 2 Saatlik Kompozit Numune | Parametre | Birim | 2 Saatlik Kompozit Numune | Parametre | Birim | 2 Saatlik Kompozit Numune | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 150 | Parametre | Birim | 2 Saatlik Kompozit Numune | Parametre | Birim | 2 Saatlik Kompozit Numune | Parametre | Birim | 2 Saatlik Kompozit Miktarı
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 160 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 110 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 70 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 160-220 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 150 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 300 | Yağ ve Gres | mg/L | 20 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 500 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 70 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 90 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 90 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 150 | Yağ ve Gres | mg/L | 20 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 250 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 160 | Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) | mg/L | 50
Askıda Katı Madde (AKM) | mg/L | 120 | Renk | Pt-Co | 280 | Askıda Katı Madde (AKM) | mg/L | 70 | Florür | mg/L | 30 | Askıda Katı Madde (AKM) | mg/L | 150 | Amonyum Azotu | mg/L | 5 | Askıda Katı Madde (AKM) | mg/L | 120 | Askıda Katı Madde (AKM) | mg/L | 150 | Cıva (Hg) | mg/L | 0.05 | Yağ ve Gres | mg/L | 20 | Çökebilir Katı Madde | ml/L | 0.5 | Yağ ve Gres | mg/L | 20 | Amonyum Azotu | mg/L | 100 | Askıda Katı Madde (AKM) | mg/L | 200 | Yağ ve Gres | mg/L | 20 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 160
pH | - | 6 9 | pH | - | 6 9 | Kurşun (Pb) | mg/L | 0.5 | Nikel (Ni) | mg/L | 3 | Yağ ve Gres | mg/L | 120 | Serbest Klor | mg/L | 0.3 | Amonyum Azotu | mg/L | 40 | Balık Biyodeneyi (ZSF) | - | 10 | Aktif Klor | mg/L | 5 | Çökebilir Katı Madde | ml/L | 0.5 | pH | - | 6 9 | Amonyum Azotu | mg/L | 150 | Toplam Siyanür | mg/L | 1 | Yağ ve Gres | mg/L | 20 | Balık Biyodeneyi (ZSF) | - | 5 | Askıda Katı Madde (AKM) | mg/L | 60
Yağ ve Gres | mg/L | 60 | Çökebilir Katı Madde | ml/L | 0.3 | Toplam Siyanür | mg/L | 0.1 | Gümüş (Ag) | mg/L | 1 | Toplam Siyanür | mg/L | 0.5 | Toplam Krom | mg/L | 2 | Fenol | mg/L | 2 | pH | - | 6 9 | Balık Biyodeneyi (ZSF) | - | 5 | Kurşun (Pb) | mg/L | 0.5 |  |  |  | Krom | mg/L | 0.5 | Toplam Krom | mg/L | 2 | Toplam Fosfor (P) | mg/L | 2 | Sıcaklık | °C | 35 | pH | - | 6 9
Renk | Pt-Co | 280 |  |  |  | Demir (Fe) | mg/L | 3 | Kurşun (Pb) | mg/L | 1 | Sıcaklık | °C | 35 | Sülfür | mg/L | 0.1 | Sülfür | mg/L | 2 | Renk | Pt-Co | 280 | pH | - | 6 9 | Demir (Fe) | mg/L | 20 |  |  |  | Kurşun (Pb) | mg/L | 2 | Balık Biyodeneyi (ZSF) | - | 10 | Toplam Krom | mg/L | 2 | pH | - | 6 9
Çökebilir Katı Madde | ml/L | 0.5 |  |  |  | Çinko (Zn) | mg/L | 3 | Sülfat | mg/L | 3000 | pH | - | 6 9 | Sülfit | mg/L | 1 | Krom | mg/L | 0.2 |  |  |  | Bor (B) | mg/L | 500 | Çinko (Zn) | mg/L | 4 |  |  |  | Toplam Siyanür | mg/L | 0.5 | pH | - | 6 9 | Krom | mg/L | 0.5 | Askıda Katı Madde (AKM) | mg/L | 150
Balık Biyodeneyi (ZSF) | - | 4 |  |  |  | Sülfat | mg/L | 1500 | pH | - | 6 9 | Fenol | mg/L | 1 | Yağ ve Gres | mg/L | 1 | Toplam Siyanür | mg/L | 2 |  |  |  | Sülfür | mg/L | 2 | pH | - | 6 9 |  |  |  | pH | - | 6 9 | Askıda Katı Madde (AKM) | mg/L | 80 | Kurşun (Pb) | mg/L | 2 | Sülfat | mg/L | 2500
[6 empty] | Civa (Hg) | mg/L | 0.05 |  |  |  | Toplam Fosfor | mg/L | 8 | Balık Biyodeneyi (ZSF) | - | 4 | Hidrokarbonlar | mg/L | 15 |  |  |  | Yağ ve Gres | mg/L | 20 | Askıda Katı Madde (AKM) | mg/L | 120 | [6 empty] | Nitrit Azotu | mg/L | 5 | Toplam Siyanür | mg/L | 1 | Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) | mg/L | 20
[6 empty] | Kadmiyum (Cd) | mg/L | 0.2 |  |  |  | Serbest Klor | mg/L | 0.3 | pH | - | 6 9 | pH | - | 6 9 |  |  |  | Renk | Pt-Co | 280 | Amonyum Azotu | mg/L | 100 | [6 empty] | Serbest Siyanür | mg/L | 0.05 | Kadmiyum(Cd) | mg/L | 0.1 | Toplam Fosfor | mg/L | 2
[6 empty] | Bakır (Cu) | mg/L | 5 |  |  |  | Çinko (Zn) | mg/L | 4 | Renk | Pt-Co | 280 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 200 |  |  |  | Krom | mg/L | 0.5 | Nitrit Azotu | mg/L | 10 | [6 empty] | Krom | mg/L | 0.05 | Demir (Fe) | mg/L | 10 | Toplam Krom | mg/L | 2
[6 empty] | Toplam Krom | mg/L | 2 |  |  |  | Çökebilir Katı Madde | ml/L | 0.3 | Askıda Katı Madde (AKM) | mg/L | 140 | Sodyum (Na) | mg/L | 250 |  |  |  | Kadmiyum (Cd) | mg/L | 0.2 | Aktif Klor | mg/L | 0.5 | [6 empty] | Nikel (Ni) | mg/L | 1 | Florür | mg/L | 15 | Krom | mg/L | 0.5
[6 empty] | pH | - | 6 9 |  |  |  | Hidrazin | mg/L | 5 | Fenol | mg/L | 1 | Serbest Klor (Cl) | mg/L | 0.3 |  |  |  | Çinko (Zn) | mg/L | 4 | Sülfür | mg/L | 2 | [6 empty] | Kadmiyum (Cd) | mg/L | 0.05 | Bakır (Cu) | mg/L | 3 | Kurşun (Pb) | mg/L | 2
[6 empty] | Balık Biyodeneyi (ZSF) | - | 4 |  |  |  | Vanadyum (V) | mg/L | 3 | Çinko (Zn) | mg/L | 12 | Sülfat | mg/L | 2000 |  |  |  | Toplam Krom | mg/L | 2 | Toplam Krom | mg/L | 2 | [6 empty] | Demir (Fe) | mg/L | 3 | Çinko (Zn) | mg/L | 5 | Toplam Siyanür | mg/L | 1
[6 empty] | Renk | Pt-Co | 280 |  |  |  | Demir (Fe) | mg/L | 7 |  |  |  | Demir (Fe) | mg/L | 10 |  |  |  | Kurşun (Pb) | mg/L | 2 | Krom | mg/L | 0.5 | [6 empty] | Alüminyum (Al) | mg/L | 3 | Cıva (Hg) | mg/L | 0.05 | Kadmiyum (Cd) | mg/L | 0.1
[6 empty] | Bor (B) | mg/L | 500 | [9 empty] | Fenoller | mg/L | 2 |  |  |  | Demir (Fe) | mg/L | 30 | Toplam Siyanür | mg/L | 0.5 | [6 empty] | Kurşun (Pb) | mg/L | 0.3 | Sülfat | mg/L | 1500 | Demir (Fe) | mg/L | 10
[6 empty] | Yağ ve Gres | mg/L | 10 | [9 empty] | Cıva (Hg) | mg/L | 0.05 |  |  |  | Toplam Siyanür | mg/L | 2 | Cıva (Hg) | mg/L | 0.05 | [6 empty] | Bakır (Cu) | mg/L | 0.3 | Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) | mg/L | 20 | Florür | mg/L | 15
[6 empty] | Krom | mg/L | 0.3 | [9 empty] | Kadmiyum(Cd) | mg/L | 0.15 |  |  |  | Toplam Kadmiyum | mg/L | 0.5 | Kadmiyum (Cd) | mg/L | 0.5 | [6 empty] | Çinko (Zn) | mg/L | 2 | Balık Biyodeneyi(ZSF) | - | 10 | Bakır (Cu) | mg/L | 3
[18 empty] | Çinko (Zn) | mg/L | 1 |  |  |  | Amonyum Azotu | mg/L | 50 | Alüminyum(Al) | mg/L | 3 | [6 empty] | Cıva (Hg) | mg/L | 0.005 | Renk | Pt-Co | 280 | Çinko (Zn) | mg/L | 5
[18 empty] | Kurşun (Pb) | mg/L | 1 |  |  |  | Nitrat Azotu | mg/L | 50 | Florür | mg/L | 50 | [6 empty] | Florür | mg/L | 5 | pH | - | 6 9 | Renk | Pt-Co | 280
[18 empty] | Bakır (Cu) | mg/L | 1 |  |  |  | Florür | mg/L | 15 | Bakır (Cu) | mg/L | 3 | [6 empty] | Renk | Pt-Co | 280 |  |  |  | Klorür | mg/L | 2000
[18 empty] | Balık Biyodeneyi (ZSF) | - | 6 |  |  |  | Fosfat Fosforu | mg/L | 35 | Nikel (Ni) | mg/L | 3 | [12 empty] | Sülfit | mg/L | 1
[18 empty] | Renk | Pt-Co | 280 |  |  |  | Toplam Fosfor | mg/L | 2 5 | Gümüş (Ag) | mg/L | 0.1 | [12 empty] | Yüzey Aktif Madde (MBAS) | mg/L | 10
[24 empty] | Yüzey Aktif Madde (MBAS) | mg/L | 10 | Balık Biyodeneyi (ZSF) | - | 10 | [12 empty] | Sülfür | mg/L | 1
[24 empty] | Hidrokarbonlar | mg/L | 15 | Arsenik (As) | mg/L | 0.1 | [12 empty] | Cıva (Hg) | mg/L | 0.05
[24 empty] | Bakır (Cu) | mg/L | 1 | Renk | Pt-Co | 280 | [12 empty] | Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) | mg/L | 5
[24 empty] | Fenoller | mg/L | 2 | [15 empty] | Nikel (Ni) | mg/L | 1
[24 empty] | Klorür | mg/L | 15000
[24 empty] | Çökebilir Katı Madde | ml/L | 0.3
[24 empty] | Serbest Klor | mg/L | 0.5
[24 empty] | Serbest Siyanür | mg/L | 0.5
[24 empty] | Baryum (Ba) | mg/L | 5
[24 empty] | Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) | mg/L | 15